OBJETIVO

Desarrollar las actividades necesarias para la prestación de los servicios de inspecciones técnicas para la emisión del concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios, de acuerdo con el marco normativo aplicable vigente

ALCANCE

Inicia desde la solicitud realizada por los establecimientos comerciales y/o edificaciones clasificadas como riesgo alto, moderado y bajo, pasando por la asignación y programación de la capacitación y/o visita, hasta la emisión y entrega final del concepto técnico

Definiciones:

- Campus Virtual: Plataforma online de educación, creada para brindar la oferta de formación y capacitación externa de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

- Concepto Técnico: Es el documento mediante el cual la UAECOB indica el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad humana y sistema de protección contra incendio en la instalación.

- Establecimiento de Comercio: Lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional, educativa, recreativa, etc.

- Inspección o Revisión técnica: Proceso de verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad humana y sistema de protección contra incendios de los diferentes establecimientos.

- Portal de Servicios: Aplicativo para la operación de la Subdirección de Gestión del riesgo para el proceso de Inspecciones técnicas

- Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento, el cual debe ir alineada con la administración de riesgos del proceso.

- Riesgo Alto: Aplica para el establecimiento cuyas actividades implican una mayor probabilidad de afectar de manera negativa la estructura, la operación y/o la vida de las personas, según la norma vigente.

- Riesgo Alta Peligrosidad: Aplica para el establecimiento cuyas actividades están clasificadas en el Grupo de Ocupación Alta Peligrosidad (P), según la el numeral K.2.9 de la NSR o norma que lo modifique, en la tabla K.2.9-1, se define los ejemplo de las edificaciones o espacios empleados en el almacenamiento, producción, procesamiento, compra, venta o uso de materiales o productos altamente inflamables o combustibles o potencialmente explosivos, propensos a incendiarse con extrema rapidez o a producir gases o vapores irritantes, venenosos o explosivos ( RD-PR03-GA01 Versión 03)

- Riesgo Bajo: Aplica para los establecimientos de comercio clasificados con un riesgo bajo, con poca probabilidad de ocurrir en un contexto determinado, según la norma vigente (RD-PR03-GA01 Versión 03)

- Riesgo Moderado: Aplica para el establecimiento que requiere un mayor esfuerzo para reducir aquellas situaciones de riesgo a las que se encuentra expuesto, según la norma vigente.

- Seguridad humana: Requisitos, características y criterios mínimos que deben cumplir las edificaciones para garantizar la protección a sus ocupantes y permitir la rápida evacuación de estos desde el interior de los edificios hacia un área segura.

- Sistema de protección contra incendios: Conjunto de sistemas, elementos, y materiales que permiten proteger del fuego a los ocupantes de una edificación, estructura, o espacio donde se desarrolla una actividad económica, minimizando el peligro para la vida por los efectos del fuego incluyendo el humo, el calor y los gases tóxicos creados por un incendio ya sea de manera activa o pasiva.

- Tipificación del Riesgo: Clasificación del establecimiento de comercio de acuerdo con sus características propias de su uso.

Siglas:

- IVC: Inspección Vigilancia y Control

- PC: Punto de Control de la actividad

- PQRSD: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

- SDQS: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

- SGR: Subdirección de Gestión del Riesgo.

- SH: Seguridad humana.

- SPCI: Sistema de protección contra incendios

- UAECOB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Consultar la página web de la entidad www.bomberosbogota.gov.co , en el siguiente enlace Guía interactiva inspecciones técnicas (https://bomberosbogota.gov.co/content/requisitos-concepto-tecnico)

- Conocer las normas referentes a Seguridad Humana y Protección contra incendios que aplican a las edificaciones y establecimientos de comercio.

- Cuando se deba dar respuesta a una solicitud generada por PQRSD, Acciones procesales, Acciones judiciales, la revisión técnica se realiza a través de una visita de verificación por parte de un Inspector de la Subdirección de Gestión del Riesgo.

- La solicitud de verificación de normas de seguridad humana y protección contra incendio de Bomberos deberá ser realizada por el dueño, representante legal del lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional, educativa, recreativa, entre otras, o por la persona delegada por el mismo.

- La solicitud de verificación de normas de seguridad Humana y protección contra incendio de Bomberos también se realizará cuando sea solicitada por parte de un organismo de control.

- Los operativos de inspección, vigilancia y control en las localidades son responsabilidad de las estaciones de Bomberos, de acuerdo con su jurisdicción; estos pueden ser convocados por la alcaldía local, Dirección de gestión policiva y/o la Policía Nacional. Para el caso, de operativos del orden distrital el personal de la Subdirección de Gestión del Riesgo será los responsables. Para información complementaria revisar la Guía Prestación del servicio de inspecciones técnicas y emisión del concepto técnico – concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendio de bomberos (RD-PR03-GA01)

- La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la entidad disponible para consulta en la página web.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 Inicio Riesgo Moderado y Alto Riesgo bajo SI NO SI NO 19 A 22 | Inicio del procedimiento |  |  |
| 2 |  | Realizar registro de la solicitud en la plataforma | Usuario Plataforma Portal de Servicio | Instructivo Canales de Interacción Ciudadana UAECOB SC-PR02-IN01 |
| 3 |  | Analizar la información (Consolidación y depuración de datos) | Profesional SGR – Análisis de Data | Guía RD-PR03-GA01 Según formato RD-PR03-FT03. |
| 4 |  | Revisar y unificar la dirección su georreferenciación | Profesional SGR - Georreferenciación | Guía RD-PR03-GA01 Según formato RD-PR03-FT03 |
| 5 |  | Clasificar el registro según su tipo de riesgo y realizar el registro en la plataforma del Portal de Servicios Actividad 6: Riesgo Bajo y Moderado Actividad 12: Riesgo Moderado (aleatorio por la plataforma) y Alto | Usuario Plataforma Portal de Servicio | Clasificador de Riesgo de la plataforma Guía RD-PR03-GA01 |
| 6 |  | Enviar Usuario y contraseña para realizar desarrollo del curso por parte del usuario | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 |
| 7 |  | ¿Aprobación del Curso? SI: Continuar con la actividad 9 NO: Continuar con la actividad 8 Nota: El usuario tiene máximo tres intentos para aprobar el curso, con una nota superior de 80/100 | Campus Virtual | Guía RD-PR03-GA01 |
| 8 |  | Notificar al usuario el desistimiento del desistimiento y reiniciar la solicitud. | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Correo Electrónico Guía RD-PR03-GA01 |
| 9 |  | Realizar la auto revisión por parte del usuario | Usuario Plataforma Portal de Servicio | Auto revisión de Riesgo de la plataforma |
| 10 |  | Emitir concepto técnico desde la Plataforma | Plataforma Portal de Servicio | Según formato RD-PR03-FT01 |
| 11 |  | Realizar de manera aleatoria la visita de verificación según los criterios de la Guía RD-PR03-GA01 SI: Continuar con actividad 12 NO: Continuar con actividad 19 | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 |

| SI NO 14 A NO Cumple Cumple 19 NO SI Fin No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Desarrollar ruteo para visitas | Profesional SGR - Georreferenciación |  |
| 13 |  | Asignar la solicitud de inspección técnica | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Según formato RD-PR03-FT03. |
| 14 |  | Realizar visita de inspección técnica ocular al establecimiento | Inspectores SGR | Uso de formatos de inspección técnica: - RD-PR03-FT04. - RD-PR03-FT05. - RD-PR03-FT06. - RD-PR03-FT07. |
| 15 |  | Verificar el resultado de la visita. realizando la revisión y validación del resultado de la inspección | Líder de Inspecciones Profesional SGR | RD-PR03-FT03. Base de Asignaciones y verificación de las Inspecciones |
| 16 |  | Determinar si el resultado de la visita cumple con las condiciones normativas para generar el concepto Cumple: Continuar con actividad 19 No cumple: Continuar con actividad 17 | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Revisión de los formatos de inspección técnica: - RD-PR03-FT04 - RD-PR03-FT05 - RD-PR03-FT06 - RD-PR03-FT07 |
| 17 |  | Realizar la devolución de la inspección al inspector para aclaraciones | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 Correo Electrónico |
| 18 |  | Determinar si con la evaluación aplica realizar nuevamente la visita de verificación SI: Continuar con actividad 14 NO: Continuar con actividad 19 | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 Correo Electrónico |
| 19 |  | Emitir el concepto del resultado de la visita | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Generar conceptos según formatos: - RD-PR03-FT01 - RD-PR03-FT02 |
| 20 |  | Determinar si el resultado es favorable SI: Continuar con actividad 22 NO: Continuar con actividad 21 | Líder de Inspecciones Profesional SGR |  |
| 21 |  | Notificar a la Alcaldía incumplimiento normativo | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 Comunicación Oficial |
| 22 |  | Notificar al ciudadano el resultado de la visita | Líder de Inspecciones Profesional SGR | Guía RD-PR03-GA01 Correo Electrónico |
| 23 |  | Fin del procedimiento |  |  |

PRODUCTO Y/O SERVICIO

| Producto y/o Servicio Generado | Descripción del Producto y/o Servicio |
| --- | --- |
| Concepto Técnico de Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra incendios para establecimientos de comercio y/o edificaciones | El Concepto técnico es la apreciación técnica emitida por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad Humana y protección contra incendio, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos de comercio. |

# DOCUMENTOS INTERNOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| RD-PR03-GA01 | Guía Prestación del servicio de inspecciones técnicas y emisión del concepto técnico |
| RD-PR03-FT01 | Formato Concepto técnico de seguridad humana y sistemas Favorable |
| RD-PR03-FT02 | Formato Levantamiento de información de Inspección Técnica (Alta Peligrosidad) |
| RD-PR03-FT05 | Formato Levantamiento de Inspección Técnica (Riesgo Bajo – Moderado y Alto) |
| RD-PR03-FT06 | Formato Levantamiento de Inspección Técnica (Parques de Diversiones y Atracciones) |
| RD-PR03-FT07 | Formato Levantamiento de información de Inspección Técnica (Piscinas) |
| RD-PR03-FT08 | Formato Base de asignaciones y verificación de las Inspecciones. |
| RD-PR03-FT09 | Formato Concepto técnico de seguridad humana y sistemas No Favorable |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13/10/2023 | Creación del documento |
| 2 | 09/09/2024 | Teniendo en cuenta el Decreto 927 de 2024, se elimina lo concerniente al pago del concepto técnico, se actualiza normatividad con los decretos 509 de 2023 y 927 de 2024. En definiciones Cambio del término INSTALACIÓN por ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO |
| 3 | 18/05/2026 | - Se actualiza normativa y objetivo del procedimiento. - Se revisan y eliminan políticas de operación - Se ajusta definiciones e inclusión de IVC. - Se actualiza el diagrama de flujo - Se incluyen formatos asociados al procedimiento - Se actualiza la guía |

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| ORIGINAL FIRMADO Uriel Andrés Ibargüen Lizarazo Contratista SGR | ORIGINAL FIRMADO Carlos Zapata Cantor Profesional Especializado SGR. | ORIGINAL FIRMADO William Alfonso Tovar Segura Subdirector de SGR |
| ORIGINAL FIRMADO Jhon Jairo Palacio Vaca Contratista SGR | ORIGINAL FIRMADO Patricia Pacheco Contratista OAP |  |