## BMA
|  |  | Nombre del Procedimiento | [17 empty] | Código: RD-PR03-FT05
|  |  | EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EN SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [17 empty] | Versión: 1
|  |  | Nombre del Formato | [17 empty] | Vigencia: 26/05/2026
|  |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA (BAJO-MODERADO-ALTO) | [17 empty] | Página: 1
0. CONFLICTO DE INTERESES |  |  |  | De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, Yo como inspector para realizar la presente visita, (SI / NO) tengo conflincto de intereses para su ejecución. | [18 empty] | SI |  | NO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA DE REVISIÓN |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  | RADICADO Nº |  |  |  | -
2. AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | AÑO | [7 empty] | 3. DIRECCIÓN
4. RAZÓN SOCIAL | [12 empty] | 5. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
6. NIT/ CEDULA | [12 empty] | 7. REPRESENTANTEL LEGAL
8. DESCRIPCIÓN DE LA ACITVIDAD O PROCESO
9. TELÉFONOS | [9 empty] | 10. N° DE EMPLEADOS |  |  |  |  | 11.PROMEDIO DE VISITANTES (Máx.) | [6 empty] | 12.TOTAL
13. N° DE NIVELES EDIFICACIÓN | [6 empty] | 14. N° DE NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO /LOCAL | [5 empty] | 15. AREA CONSTRUIDA EDIFICACIÓN | [5 empty] | 16. AREA CONSTRUIDA ESTABLECIMIENTO /LOCAL
17. N° DE SALIDAS |  |  |  |  | 18.ANCHO MÍNIMO PASILLOS Y CORREDORES | [7 empty] | 19.ANCHO MÍNIMO PUERTAS | [5 empty] | 20. GRUPO DE USO
B. SEGURIDAD HUMANA | [16 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
PLAN DE EMERGENCIA (Decreto 1072 de 2015, decreto 2157/2017, Art. 4 de Acuerdo 341 de 2008,)
21 | TIENE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC)
22 | EL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL
SALIDAS DE EVACUACIÓN (Titulo K 3.2.- NSR-10 / NSR-98 - Resolución 2400 de 1979 art. 16 y 207 - Movilidad reducida: Ley 361 de 1997)
23 | TIENE SUFICIENTES SALIDAS PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
24 | LOS PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS, LIBRES DE OBSTÁCULOS
25 | LA SALIDA ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA PARA UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
26 | LOS PASILLOS Y SALIDAS ESTAN SEÑALIZADAS
27 | EL ACCESO A LA(S) SALIDA(S) DIRIGE A UN SITIO SEGURO
28 | LOS PASILLOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN TIENEN SUFICIENTE ILUMINACIÓN.
29 | FACILITA EL ACCESO Y EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SISTEMAS DE EVACUACION PARA PERSONAS
SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (Titulo K 3.2. - NSR-10 / K.3.9; K.3.10; K.3.2.4 NSR-98 / Resolución 2400 art 71. / NTC 1461)
30 | LA SEÑALIZACIÓN INDICA LA EVACUACIÓN A UN LUGAR SEGURO
31 | CUENTA CON ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA PROPIO
32 | LA VENTILACIÓN ES ADECUADA DE ACUERDO AL PROCESO DESARROLLADO
ESCALERAS Y RAMPAS (OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL)(Titulo K 3.8.- NSR-10 / NSR-98)
33 | POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN
34 | LAS ESCALERAS SON LO SUFICIENTEMENTE AMPLIAS
35 | LAS ESCALERAS POSEEN PASAMANOS ADECUADOS
36 | TIENE ESCALERAS PRESURIZADAS
37 | CUENTAN LAS ESCALERAS CON BORDES RÍGIDOS ANTIDESLIZANTES
38 | EL ANCHO DE LA HUELLA DE LA ESCALERA ES CORRECTO
39 | EL ALTO DE LA CONTRAHUELLA ES ADECUADO
40 | LAS ESCALERAS EXTERIORES SON ADECUADAS PARA USAR LAS COMO SALIDA
41 | EL MATERIAL DE LAS ESCALERAS ES ADECUADO
PUERTAS DE SALIDA (Titulo K 3.8. - NSR-10 / NSR-98)
42 | EL ANCHO Y ALTO DE LAS PUERTAS ES EL ADECUADO
43 | LA DISTANCIA ENTRE PUERTAS EN SERIE ES LA ADECUADA
44 | TIENE PUERTAS GIRATORIAS O PLEGABLES COMO SALIDA
45 | LA PUERTAS PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) , ABREN EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
46 | TIENE PUERTAS DE VAIVÉN PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) PERSONAS
47 | TIENE EL MISMO A AMBOS LADOS DE LA PUERTA Y DE SU MISMO ANCHO.
C. MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (Titulo J NSR-10 / NSR-98 / Resolución 2400-79 / NTC 2505 / Resolución 1023 - 04 / Resolución 80505-97) | [16 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
48 | EL ESTABLECIMIENTO POSEE CALDERAS
49 | SE HA EFECTUADO PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA CALDERA
50 | CUENTA CON LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A ESTA
51 | TIENE LÍQUIDOS INFLAMABLES (GASOLINA, ALCOHOL INDUSTRIAL, THINNER, PEGANTES, PVC, OTROS)
52 | ALMACENA ADECUADAMENTE LIQUIDOS INFLAMBLES (GASOLINA, ALCOHOL INDUSTRIAL, THINER, PEGANTES,PVC,OTROS) | [20 empty] | Cantidad Aprox.
53 | TIENE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (ACPM, ACEITES LUBRICANTES, GRASAS, CERAS, OTROS) ALMACENADOS
54 | ALMACENA ADECUADAMENTE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (ACPM, ACEITES LUBRICANTES, GRASAS, CERAS, OTROS) | [20 empty] | Cantidad Aprox.
55 | TIENE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL COMBUSTIBLE (GNC)
56 | TIENE INSTALACIÓN DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (PROPANO) EN TANQUES O CILINDROS DE MANERA ADECUADA
57 | LOS SISTEMAS Y ACOMETIDAS DE GASES ESTÁN DEBIDAMENTE INSTALADOS (TUBERÍAS, VÁLVULAS, MEDIDORES,TANQUES,
58 | ALMACENA PRODUCTOS SÓLIDOS (PARAFINAS, VELAS, PAPELERÍA, CARBÓN, MADERA, LEÑA, SIMILARES)
D. RIESGO COMUNES DE INCENDIO (RETIE/RESOLUCIÓN 2400:79 / NTC 2050) | [16 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
59 | TIENE RIESGOS POR FUENTES DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESTBLECIMIENTO TALES COMO: LAMPARAS, BOMBILLOS, AVISOS LUMINOSOS, OTROS.
60 | TIENE DENTRO SU ESTABLECIMIENTO LLAMAS ABIERTAS TALES COMO: FOGONES, VELAS, CHIMENEAS, PEBETEROS
61 | TIENE SUPERFICIES CALIENTES TALES COMO: RADIADORES, PLANCHAS, TUBERIAS DE VAPOR, OTRAS
62 | EXISTEN RIESGOS POR RADIACIONES
63 | SE PRESENTAN RIESGOS POR TOMAS ELECTRICAS RECARGADAS
64 | POSEE INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS
65 | CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN ELECTROSTÁTICA PUESTA A TIERRA
66 | SE PRESENTAN RIESGOS POR EL MAL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS Y BASURAS
67 | ESTE ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE HUMO DE TABACO Y/O CIGARRILLO
COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FECHA DE REVISIÓN |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  | RADICADO Nº |  |  |  | -
RAZÓN SOCIAL | [12 empty] | NIT/ CEDULA
DIRECCION | [12 empty] | TELEFONOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISION:
* La corresponsabilidad de la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita.
* Resultado de esta revisión, no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de
la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo.
* La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación,
y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico.
* El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
E. EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS | [16 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
SISTEMAS DE TOMAS DE AGUA FIJAS (GABINETES CONTRA INCENDIO) Y CONEXIÓN PARA BOMBEROS (Titulo J NSR-10, NFPA 14)
68 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE TOMAS FIJAS DE AGUA
69 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMAS DE TOMAS FIJAS DE AGUA
70 | LA CLASE DE SISTEMA INSTALADO ES ADECUADO CONFORME AL RIESGO QUE PROTEGE (CLASE I (1 1/2"), CLASE II (2 1/2") y CLASE III (1 1/2" a 2 1/2"))
71 | EL SISTEMA INSTALADO TIENE COBERTURA TOTAL DE LA EDIFICACIÓN (ALCANCE DE GABINETE 40 m)
72 | LA ALTURA DE LAS VÁLVULAS INSTALADAS ES ADECUADA (1-1,7m)
73 | FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SISTEMA (VERIFICACIÓN DE PRESIONES (54-99 PSI) Y FLUJO)
74 | LAS TOMAS DE AGUA (GABINETES) ESTÁN COMPLETAMENTE EQUIPADOS
75 | LOS ELEMENTOS DEL GABINETE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
76 | EL SISTEMA POSEE TANQUE DE RESERVA AUTÓNOMO | [20 empty] | Tanque Elevado o Enterrado
77 | EL SISTEMA POSEE TANQUE DE RESERVA COMPARTIDO PARA INCENDIO Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO | [20 empty] | Tanque Elevado o Enterrado
78 | CAPACIDAD DEL TANQUE INSTADO (m3)
79 | LA EDIFICACIÓN POSEE CONEXIÓN PARA EL USO DE BOMBEROS (VÁLVULA SIAMESA)
80 | LE HA SIDO EFECTUADA PRUEBAS PERIODICAS AL SISTEMA (PITOMÉTRICA Y/O HIDROSTÁTICA)
SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS (Titulo J NSR-10, NFPA 13) y Resolución 2400 de 1979 art. 233. Ley 400 de 1997, NSR 98, literal J.2.8.1.2)
81 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE ROCIADORES
82 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE ROCIADORES
83 | DESPUÉS DE INSTALADO EL SISTEMA, SE LE EFECTUARON PRUEBAS PARA COMPROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
84 | EL SISTEMA CUBRE LAS ÁREAS REQUERIDAS DE LA EDIFICACIÓN
85 | El SISTEMA ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO
86 | LOS ROCIADORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (Titulo J NSR-10, y NFPA 72 / Resolución 2400 de 1979 art. 231)
87 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIO
88 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
89 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON ESTACIONES MANUALES
90 | LA ALTURA DE LAS ESTACIONES MANUALES ES ADECUADA (1 -1,5 m)
91 | LOS DETECTORES CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIA Y UBICACIÓN
92 | CUENTA CON SEÑAL NORMALIZADA PARA EVACUACIÓN
93 | LA SEÑAL DE ALARMA ES FUERTE E INEQUÍVOCA
EXTINTORES (NTC-2885:2009 y NFPA-10 / Resolución 2400 de 1979 art. 220 y ss) | [16 empty] | SI | NO |  | OBSERVACIONES
94 | LOS EXTINTORES SON ADECUADOS AL TIPO DE RIESGO
95 | SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
96 | TIENEN REVISIÓN VIGENTE
97 | CUENTA CON EXTINTORES SUFICIENTES
98 | SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE UBICADOS
99 | EL PERSONAL CONOCE EL MANEJO CORRECTO DEL EXTINTOR
100 | EXISTE FACILIDAD DE ACCESO A LOS EXTINTORES
101 | LOS EXTINTORES ESTAN LIBRES DE OBSTÁCULOS
102 | ES FÁCILMENTE VISIBLE
103 | ESTÁ CERCA DE LOS TRAYECTOS NORMALES DE RECORRIDO
104 | ESTÁN EXPUESTOS A DAÑOS
105 | LA ALTURA DE UBICACIÓN ES DE? (Definir altura en cm)
106 | SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADOS
107 | SE LES HA PRÁCTRICADO PRUEBA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
108 | TIPOS DE EXTINTORES |  |  | Capacidad |  | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad | Capacidad | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad | OBSERVACIONES
A - Agua A Presión
BC - Polvo Químico Seco
ABC Polvo Químico Seco
CO2 Dióxido De Carbono
K - Químico Húmedo
Halón (1211, 1301. etc.)
Halocarbono (FC, etc.)
AFFF Espuma Forma Película
FFFP Espuma Fluoroproteínica
Satelite O Carretilla
* OTRO:
OBSERVACIONES ADICIONALES
F. PLAN DE MEJORAMIENTO
109.
G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
110. Fecha de Revisión | [5 empty] | 111. De acuerdo a la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, el establecimiento reúne los requisitos básicos de protección y seguridad contra incendios. | [17 empty] | SI
DÍA |  | MES |  | AÑO | [19 empty] | NO
NOTA: Dicho resultado no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión sera de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de bomberos podra efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
112. Responsable de Atender la Visita/ Representante Legal / Propietario | [10 empty] | 113. Firma Inspector - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
NOMBRE: | [10 empty] | NOMBRE:
Nit ó C.C. | [10 empty] | C.C.
OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.
RESPONSABLE DE ATENDER LA VISITA/ REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO | [8 empty] | FIRMA INSPECTOR - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
MAYOR INFORMACIÓN:
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00 - Línea a 123
quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
NOMBRE: | [8 empty] | NOMBRE:
NIT ó C.C. | [8 empty] | C.C.