## CEF
|  |  | Nombre del Procedimiento | [16 empty] | Código: RD-PR03-FT06
|  |  | EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EN SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | [16 empty] | Versión: 1
|  |  | Nombre del Formato | [16 empty] | Vigencia: 26/05/2026
|  |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA (PARQUES DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES MÉCANICAS) | [16 empty] | Página: 1
0. CONFLICTO DE INTERESES | [5 empty] | De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, Yo como inspector para realizar la presente visita, (SI / NO) tengo conflincto de intereses para su ejecución. | [15 empty] | SI | NO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA DE REVISION | [6 empty] | 2. RADICADO Nº | [7 empty] | 3. NIT/ CEDULA |  |  |  |  | 4. Teléfono
5. Razón Social | [8 empty] | 6. Representante Legal |  |  |  | 7. Dirección | [5 empty] | 8. Correo electronico
9. Descripción de la Actividad o Proceso | [13 empty] | 10. No. De Empleados |  |  | 11. Promedio de Visitantes |  |  |  |  | 12.Total
13. Año de Construcción | [6 empty] | 14. No. De Niveles |  |  |  | 15. No. De locales |  | 16. No. De Salidas |  |  | 17. Área Construida Mts2 |  |  |  |  | 18. Grupo de uso
B. SEGURIDAD HUMANA | [11 empty] | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
PLAN DE EMERGENCIA (Decreto 642 de 2025, Art. 4 de Acuerdo 341 de 2008, Resolucion 1016 de 1989, articulo 42 de ley 1523/2012)
19 | TIENE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC)
20 | PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL
21 | CUENTA CON PLANOS DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA ATRACCIÓN
22 | FICHA(S) TÉCNICA(S) DE LA(S) ATRACCIÓN(ES)
23 | CERTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ENTRETENIMIENTO (Cert Estructural)
24 | MANUAL DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN DEL FABRICANTE
25 | CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA
26 | LISTAS DE CHEQUEO Y CERTIFICADOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
27 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
28 | CERTIFICACION DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO BRIGADISTAS CI
29 | CERTIFICACION DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL OPERADOR
SALIDAS DE EVACUACIÓN (NSR-10, NSR-98)
30 | TIENE SUFICIENTES SALIDAS PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
31 | PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS, LIBRES DE OBSTÁCULOS
32 | LOS PASILLOS Y SALIDAS ESTAN SEÑALIZADAS
33 | LOS PASILLOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN TIENEN SUFICIENTE ILUMINACIÓN.
34 | LA SALIDA ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA PARA EVACUAR EN EMERGENCIA
35 | EL ACCESO A LA(S) SALIDA(S) DIRIGE A UN SITIO SEGURO
36 | FACILITA EL ACCESO Y EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (NSR-10, NSR-98, NTC 1461)
37 | LA SEÑALIZACIÓN INDICA LA EVACUACIÓN A UN LUGAR SEGURO
38 | SEÑALIZACIÓN DE RESTRICCIONES POR CADA DISPOSITIVO
39 | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA
40 | ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADAS AL PROCESO DESARROLLADO
CONDICIONES GENERALES DE LAS ATRACCIONES
41 | CONDICIONES GENERALES DEL LUGAR
42 | CUENTA CON SU PROPIO ESPACIO
43 | ACTIVIDADES ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS (Mercadeo, Fotos, Comidas)
44 | INSTRUMENTOS Y BARRERAS DISPUESTAS PARA EL CONTROL DE PUBLICO
45 | SISTEMA DE OPERACIÓN (Motor De Inflado O Encendido, Sistema Eléctrico)
46 | ELEMENTOS UTILITARIOS (Gondolas, Sillas, Escaleras, Balcones)
47 | FUENTE DE ENERGIA PROPIA
48 | LAS ACOMETIDAS DE ENERGIA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
49 | SISTEMA DE SUJECIÓN O ANCLAJE (Contrapeso, Estaca, Estructural, A Piso, Zapata)
50 | CUENTA CON GUÍA DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO
51 | SISTEMAS DE SEGURIDAD (Arnés Para La Persona, Barras De Cierre, Cinturon, Red)
52 | SALIDAS DE EMERGENCIA DE LA ATRACCIÓN
53 | RECURSOS PARA EMERGENCIAS (Ubicados, Señalizados Y Disponibles)
54 | SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS
55 | CUENTA CON SOPORTE SANITARIO (Baño, Lavamanos)
ESCALERAS Y RAMPAS U OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (NSR-10, NSR-98)
56 | POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN
57 | SON INTERNAS A LA ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
58 | SON LO SUFICIENTEMENTE AMPLIAS
59 | POSEEN PASAMANOS ADECUADOS
60 | CUENTAN CON BORDES RÍGIDOS ANTIDESLIZANTES
61 | EL ANCHO DE LA HUELLA Y ALTO DE LA CONTRAHUELLA SON ADECUADOS
62 | UN DISPOSITIVO ES QUIEN TIENE ESCALERAS PROPIAS
63 | POSEE ASCENSOR, RAMPA Y/O ESCALERA ELECTRICA
PUERTAS DE SALIDA (NSR-10, NSR-98)
64 | CUENTA CON PUERTA PARA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO O CEF
65 | CUENTA CON PUNTO DE ACCESO PARA INGRESAR AL ÁREA DEL DISPOSITIVO
66 | EL ANCHO Y ALTO DE LAS PUERTAS / ACCESOS ES EL ADECUADO
67 | TIENE EL MISMO ANCHO A AMBOS LADOS DE LA PUERTA
68 | LA DISTANCIA ENTRE PUERTAS EN SERIE ES LA ADECUADA
69 | ABREN EN SENTIDO DE LA EVACUACIÓN
COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FECHA DE REVISIÓN |  |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  | RADICADO Nº
RAZÓN SOCIAL | [16 empty] | NIT/ CEDULA
DIRECCION | [16 empty] | TELEFONOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISION:
* La corresponsabilidad de la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita. * Resultado de esta revisión, no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
C. MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (NSR-98 y 10 Res. 80505-97 - NTC 2505) | [11 empty] | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
70 | EL ESTABLECIMIENTO POSEE GENERADOR ELECTRICO
71 | SE HA EFECTUADO EL MANTENIMIENTO PERIODICO CORRESPONDIENTE
72 | CUENTA CON LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A ESTA
73 | ALMACENA ADECUADAMENTE LIQUIDOS INFLAMBLES (Gasolina, Alcohol, Thiner)
74 | ALMACENA ADECUADAMENTE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (ACPM, Grasas, Ceras)
76 | ALMACENA PRODUCTOS SÓLIDOS (Parafinas, Velas, Papelería, Madera, Similares)
75 | TIENE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL COMBUSTIBLE (GNC)
75 | LOS SISTEMAS Y ACOMETIDAS DE GASES ESTÁN DEBIDAMENTE INSTALADOS (Tuberías, Válvulas, Cilindros, Medidores,Tanques, Ubicación, Ventilación, Otros)
76 | TIENE INSTALADO GAS LICUADO DEL PETRÓLEO EN CILINDROS ADECUADAMENTE
D. RIESGO COMUNES DE INCENDIO (RETIE/Resolución 2400-1979, NTC 2050)
77 | RIESGOS POR FUENTES DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO (Lamparas, Bombillos, Avisos Luminosos, Otros)
78 | SE PRESENTAN RIESGOS POR TOMAS ELECTRICAS RECARGADAS
79 | POSEE INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS
80 | CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN ELECTROSTÁTICA PUESTA A TIERRA
81 | TIENE LLAMAS ABIERTAS TALES (Fogones, Velas, Chimeneas, Pebetero)
82 | TIENE SUPERFICIES CALIENTES (Radiadores, Planchas, Tuberias De Vapor, Otras)
83 | EXISTEN RIESGOS POR RADIACIONES
84 | SE PRESENTAN RIESGOS POR MAL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS Y BASURAS
85 | ESTE ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE HUMO DE TABACO Y/O CIGARRILLO
E. EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (NSR-10, NFPA 72)
86 | EL ESTABLECIMIENTO ESTA UBICADO A CAMPO ABIERTO
87 | EL(LOS) DISPOSITIVO(S) SE ENCUENTRAN EN UN ÁREA COMUN DE UN EDIFICIO
88 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO
89 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
90 | LOS DETECTORES CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIA Y UBICACIÓN
91 | LA SEÑAL DE ALARMA ES FUERTE E INEQUÍVOCA
92 | CUENTA CON SEÑAL NORMALIZADA PARA EVACUACIÓN
SISTEMAS DE TOMAS DE AGUA FIJAS (GABINETES CONTRA INCENDIO) Y CONEXIÓN PARA BOMBEROS (NSR-10, NFPA 14)
93 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE SISTEMA DE TOMAS FIJAS DE AGUA
94 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMAS DE TOMAS FIJAS DE AGUA
95 | FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SISTEMA
96 | LAS TOMAS FIJAS DE AGUA (GABINETES) ESTAN EQUIPADOS
97 | LA EDIFICACIÓN POSEE CONEXIÓN PARA EL USO DE BOMBEROS
98 | LE HA SIDO EFECTUADA UNA PRUEBAS AL SISTEMA
SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS (Titulo J NSR-10, NFPA 13)
99 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE SISTEMA DE ROCIADORES
100 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE ROCIADORES
101 | SE EFECTUARON PRUEBAS PARA COMPROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
102 | EL SISTEMA CUBRE LAS ÁREAS REQUERIDAS DE LA EDIFICACIÓN
EXTINTORES (NTC-2885:2009, NFPA-10) | [11 empty] | SI | NO | TIPOS DE EXTINTORES |  | Capacidad |  | Cantidad | TIPOS DE EXTINTORES |  |  | Capacidad | Cantidad
103 | LOS EXTINTORES SON ADECUADOS AL TIPO DE RIESGO | [12 empty] | A - Agua A Presión |  |  |  |  | Halón (1211, 1301. etc.)
104 | EL PERSONAL CONOCE EL MANEJO CORRECTO DEL EXTINTOR | [12 empty] | BC - Polvo Químico Seco |  |  |  |  | Halocarbono (FC, etc.)
105 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO VIGENTES | [12 empty] | ABC Polvo Químico Seco |  |  |  |  | AFFF Espuma Forma Película
106 | SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIBRES DE OBSTÁCULOS | [12 empty] | CO2 Dióxido De Carbono |  |  |  |  | FFFP Espuma Fluoroproteínica
107 | SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE UBICADOS CON FACILIDAD DE ACCESO | [12 empty] | K - Químico Húmedo |  |  |  |  | Satelite O Carretilla
108 | VISIBLES A UNA ALTURA ENTRE 10 Y 150 CMS | [12 empty] | OBSERVACIONES
109 | SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADOS
110 | ESTÁ CERCA DE LOS TRAYECTOS NORMALES DE RECORRIDO
F. PLAN DE MEJORAMIENTO
G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
111. Fecha de Revisión |  |  |  |  | 112. De acuerdo a la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, el establecimiento reúne los requisitos básicos de protección y seguridad contra incendios. | [17 empty] | SI
DÍA |  | MES | AÑO | [19 empty] | NO
NOTA: Dicho resultado no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión sera de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de bomberos podra efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
113. Responsable de Atender la Visita/ Representante Legal / Propietario | [9 empty] | 114. Firma Inspector - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
NOMBRE: | [9 empty] | NOMBRE:
Nit ó C.C. | [9 empty] | C.C.
OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.
RESPONSABLE DE ATENDER LA VISITA/ REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO | [8 empty] | FIRMA INSPECTOR - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
MAYOR INFORMACIÓN:
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00 - Línea a 123
quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
NOMBRE: | [8 empty] | NOMBRE:
NIT ó C.C. | [8 empty] | C.C.