## FORMATO A USUARIO
|  |  | Nombre del Procedimiento | [16 empty] | Código: RD-PR03-FT07
|  |  | EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EN SEGURIDAD HUMANA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO | [16 empty] | Versión: 1
|  |  | Nombre del Formato | [16 empty] | Vigencia: 26/05/2026
|  |  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA (PISCINAS) | [16 empty] | Página: 1
0. CONFLICTO DE INTERESES |  |  |  | De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, Yo como inspector para realizar la presente visita, (SI / NO) tengo conflincto de intereses para su ejecución. | [17 empty] | SI |  | NO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA DE REVISIÓN |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  | RADICADO Nº |  |  |  | -
2. AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | AÑO | [7 empty] | 3. DIRECCIÓN
4. RAZÓN SOCIAL | [12 empty] | 5. NIT/ CEDULA
6. REPRESENTANTEL LEGAL | [12 empty] | 7. DESCRIPCIÓN DE LA ACITVIDAD O PROCESO
8. TELÉFONOS | [9 empty] | 9. N° DE EMPLEADOS |  |  |  |  | 10.PROMEDIO DE VISITANTES | [5 empty] | 11.TOTAL
12. N° DE NIVELES | [6 empty] | 13. N° DE LOCALES |  |  |  |  | 14. N° DE SALIDAS |  |  |  | 15. AREA CONSTRUIDA |  |  |  |  | 16. GRUPO DE USO
B. SEGURIDAD HUMANA | [16 empty] | SI | NO | NA |  | OBSERVACIONES
PLAN DE EMERGENCIA (Decreto 642 de 2025, Art. 4 de Acuerdo 341 de 2008, articulo 42 de ley 1523/2012)
17 | TIENE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC)
18 | EL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL
SALIDAS DE EVACUACIÓN (Titulo K 3.2.- NSR-10 / NSR-98 )
19 | TIENE SUFICIENTES SALIDAS PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
20 | LOS PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS, LIBRES DE OBSTÁCULOS
21 | LA SALIDA ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA PARA UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
22 | LOS PASILLOS Y SALIDAS ESTAN SEÑALIZADAS
23 | EL ACCESO A LA(S) SALIDA(S) DIRIGE A UN SITIO SEGURO
24 | LOS PASILLOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN TIENEN SUFICIENTE ILUMINACIÓN.
25 | FACILITA EL ACCESO Y EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SISTEMAS DE EVACUACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FISICA)
SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (Titulo K 3.2. - NSR-10 / NSR-98 / NTC 1461)
26 | LA SEÑALIZACIÓN INDICA LA EVACUACIÓN A UN LUGAR SEGURO
27 | CUENTA CON ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA PROPIO
28 | LA VENTILACIÓN ES ADECUADA DE ACUERDO AL PROCESO DESARROLLADO
ESCALERAS Y RAMPAS (OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL) (Titulo K 3.8.- NSR-10 / NSR-98)
29 | POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN
30 | LAS ESCALERAS SON LO SUFICIENTEMENTE AMPLIAS
31 | LAS ESCALERAS POSEEN PASAMANOS ADECUADOS
32 | CUENTAN LAS ESCALERAS CON BORDES RÍGIDOS ANTIDESLIZANTES
33 | EL ANCHO DE LA HUELLA DE LA ESCALERA ES CORRECTO
34 | EL ALTO DE LA CONTRAHUELLA ES ADECUADO
35 | LAS ESCALERAS EXTERIORES SON ADECUADAS PARA USAR LAS COMO SALIDA
PUERTAS DE SALIDA (Titulo K 3.8. - NSR-10 / NSR-98)
36 | EL ANCHO Y ALTO DE LAS PUERTAS ES EL ADECUADO
37 | LA DISTANCIA ENTRE PUERTAS EN SERIE ES LA ADECUADA
38 | TIENE PUERTAS GIRATORIAS O PLEGABLES COMO SALIDA
39 | LA PUERTAS PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) , ABREN EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
40 | TIENE PUERTAS DE VAIVÉN PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) PERSONAS
41 | TIENE EL MISMO A AMBOS LADOS DE LA PUERTA Y DE SU MISMO ANCHO.
C. MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (Titulo J NSR-10 / NSR-98 / Resolución 2400-79 / NTC 2505 / Resolución 80505-97) | [16 empty] | SI | NO | NA |  | OBSERVACIONES
42 | ALMACENA ADECUADAMENTE LIQUIDOS INFLAMBLES (GASOLINA, ALCOHOL INDUSTRIAL, THINER, PEGANTES,PVC,OTROS)
43 | ALMACENA ADECUADAMENTE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (ACPM, ACEITES LUBRICANTES, GRASAS, CERAS, OTROS)
44 | ALMACENA PRODUCTOS SÓLIDOS (PARAFINAS, VELAS, PAPELERÍA, CARBÓN, MADERA, LEÑA, SIMILARES)
D. RIESGO COMUNES DE INCENDIO (RETIE/RESOLUCIÓN 2400: 1979/NTC 2050) | [16 empty] | SI | NO | NA |  | OBSERVACIONES
44 | RIESGOS POR FUENTES DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESTBLECIMIENTO TALES COMO: LAMPARAS, BOMBILLOS, AVISOS LUMINOSOS, OTROS.
45 | TIENE DENTRO SU ESTABLECIMIENTO LLAMAS ABIERTAS TALES COMO: FOGONES, VELAS, CHIMENEAS, PEBETEROS
46 | TIENE SUPERFICIES CALIENTES TALES COMO: RADIADORES, PLANCHAS, TUBERIAS DE VAPOR, OTRAS
47 | EXISTEN RIESGOS POR RADIACIONES
48 | SE PRESENTAN RIESGOS POR TOMAS ELECTRICAS RECARGADAS
49 | POSEE INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS
50 | CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN ELECTROSTÁTICA PUESTA A TIERRA
51 | SE PRESENTAN RIESGOS POR EL MAL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS Y BASURAS
52 | ESTE ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE HUMO DE TABACO Y/O CIGARRILLO
E. SEGURIDAD DE PICSINAS - Elementos de seguridad (ley 1209 de 2008) | [16 empty] | SI | NO | NA |  | OBSERVACIONES
53 | CUENTA CON SENSOR DE EMERGENCIA QUE DESACTIVE LA SUCCIÓN AUTOMÁTICAMENTE EN CASO DE BLOQUEO DEL DRENAJE.
54 | CUENTA CON BOTÓN MANUAL DE PARADA DE EMERGENCIA DE LA BOMBA DE SUCCIÓN ACCESIBLE Y SEÑALIZADO.
55 | TIENE REJILLAS Y CUBIERTAS ANTIENTRAMPAMIENTOS, EN BUEN ESTADO Y CON CERTIFICACIÓN O ESPECIFICACIÓN DE SEGURIDAD
56 | POSEE ELEMENTOS DE RESCATE COMPLETOS Y EN BUEN ESTADO (GANCHO Y SALVAVIDAS)
57 | EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ESTÁ DISPONIBLE, COMPLETO Y VIGENTE.
58 | LA PISCINA TIENE UN CERRAMIENTO O CONTROL DE ACCESO QUE EVITA EL INGRESO SIN SUPERVISIÓN
59 | HAY ALARMA DE INMERSIÓN O SISTEMA EQUIVALENTE INSTALADO Y OPERATIVO.
60 | TIENE MARCADO DE FORMA VISIBLE LA PROFUNDIDAD DE LA PISCINA. INDICANDO LA PROFUNDIDAD MÍNIMA, LA MÁXIMA Y LA INTERMEDIA
COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FECHA DE REVISIÓN |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  | RADICADO Nº |  |  |  | -
RAZÓN SOCIAL | [12 empty] | NIT/ CEDULA
DIRECCION | [12 empty] | TELEFONOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISION:
* La corresponsabilidad de la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita. * Resultado de esta revisión, no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
[17 empty] | SI | NO | NA |  | OBSERVACIONES
PERSONAL RESPONSABLE Y SALVAVIDAS
61 | TIENE DESIGNADO UN RESPONSABLE FORMAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
62 | SE CUENTA CON PERSONAL SALVAVIDAS PRESENTE DURANTE LA OPERACIÓN
63 | EL PERSONAL SALVAVIDAS ESTÁ CAPACITADO EN RESCATE ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS, CON CERTIFICADOS VIGENTES
64 | EXISTE UN REGISTRO O EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
65 | EL RESPONSABLE Y/O SALVAVIDAS CONOCE EL USO DEL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA Y PROTOCOLOS DE RESCATE
CALIDAD DEL AGUA Y ASPECTOS SANITARIOS (Validar si ya se tiene verificación por parte de la autoridad competente)
66 | LA PISCINA DISPONE DE SISTEMA DE FILTRACIÓN, DESINFECCIÓN Y RECIRCULACIÓN EN FUNCIONAMIENTO.
67 | SE VERIFICA PERIÓDICAMENTE EL PH, CLORO RESIDUAL, TURBIDEZ Y DEMÁS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
68 | SE REALIZAN LOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS EXIGIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA
69 | EXISTE UN REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL AGUA (DIARIO O SEGÚN NORMA)
70 | SE REALIZA LIMPIEZA RUTINARIA DEL ESTANQUE, BORDES, REBOSADEROS Y ÁREAS HÚMEDAS
71 | LOS PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS ESTÁN ALMACENADOS ADECUADAMENTE Y CON FICHA TÉCNICA
72 | EL SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y BOMBEO ESTÁ LIBRE DE FUGAS Y EN BUEN ESTADO
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (Titulo J NSR-10 y NFPA 72)
72 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIO
73 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
74 | LOS DETECTORES CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIA Y UBICACIÓN
75 | CUENTA CON SEÑAL NORMALIZADA PARA EVACUACIÓN
76 | LA SEÑAL DE ALARMA ES FUERTE E INEQUÍVOCA
EXTINTORES (NTC-2885:2009 y NFPA-10) | [16 empty] | SI | NO | OBSERVACIONES
77 | LOS EXTINTORES SON ADECUADOS AL TIPO DE RIESGO
78 | SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
79 | TIENEN REVISIÓN VIGENTE
80 | CUENTA CON EXTINTORES SUFICIENTES
81 | SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE UBICADOS
82 | EL PERSONAL CONOCE EL MANEJO CORRECTO DEL EXTINTOR
83 | EXISTE FACILIDAD DE ACCESO A LOS EXTINTORES
84 | LOS EXTINTORES ESTAN LIBRES DE OBSTÁCULOS
85 | ES FÁCILMENTE VISIBLE
86 | ESTÁ CERCA DE LOS TRAYECTOS NORMALES DE RECORRIDO
87 | ESTÁN EXPUESTOS A DAÑOS
88 | LA ALTURA DE UBICACIÓN ES DE? (Definir altura en cm)
89 | SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADOS
90 | SE LES HA PRÁCTRICADO PRUEBA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
91 | TIPOS DE EXTINTORES |  |  | Capacidad |  | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad | Capacidad | Cantidad |  | Capacidad | Cantidad | OBSERVACIONES
A - Agua A Presión
BC - Polvo Químico Seco
ABC Polvo Químico Seco
CO2 Dióxido De Carbono
K - Químico Húmedo
Halón (1211, 1301. etc.)
Halocarbono (FC, etc.)
AFFF Espuma Forma Película
FFFP Espuma Fluoroproteínica
Satelite O Carretilla
* OTRO:
OBSERVACIONES ADICIONALES
F. PLAN DE MEJORAMIENTO
92.
G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
93. Fecha de Revisión | [5 empty] | 94. De acuerdo a la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, el establecimiento reúne los requisitos básicos de protección y seguridad contra incendios. | [16 empty] | SI
DÍA |  | MES |  | AÑO | [18 empty] | NO
NOTA: Dicho resultado no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo. * La vigencia de esta revisión sera de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de bomberos podra efectuar visita de verificación, y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico. * El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
95. Responsable de Atender la Visita/ Representante Legal / Propietario | [10 empty] | 96. Firma Inspector - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
NOMBRE: | [10 empty] | NOMBRE:
Nit ó C.C. | [10 empty] | C.C.
OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.
RESPONSABLE DE ATENDER LA VISITA/ REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO | [8 empty] | FIRMA INSPECTOR - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
MAYOR INFORMACIÓN:
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00 - Línea a 123
quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
NOMBRE: | [8 empty] | NOMBRE:
NIT ó C.C. | [8 empty] | C.C.